保密等级（勾选）：

| 公开 |  |
| --- | --- |
| 受控 | √ |
| 秘密 |  |

用户需求规格说明书

Inva

卫宁健康科技集团股份有限公司

文档修订历史

| 版本号 | 修订类别 | 简要说明 | 日期 | 变更人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | C | 创建 | 2019-09-23 | 高健 |
| 1.1 | M | 修改 | 2019-09-28 | 高健 |

修订类别：C = 创建，A = 增加，M = 修改，D = 删除

目录

1.	项目背景	3

2.	系统总体概述	3

2.1.	软件标识	3

2.2.	软件描述	4

2.2.1.	系统属性	4

2.2.2.	开发背景	5

2.3.	软件功能需求	6

2.3.1.	社区医院端LIS应用	7

2.3.2.	区域LIS中心端	11

2.4.	用户特点	11

3.	系统设计目标	12

3.1.	功能目标	12

3.2.	性能目标	13

3.3.	其它目标	13

4.	业务流程分析	14

5.	数据流程分析	15

6.	系统框架设计总体原则	17

6.1.	系统架构设计总体原则	17

6.2.	系统需实现的部署存储架构	17

6.3.	系统需实现的功能目标	18

6.3.1.	系统主框架功功能	18

6.3.2.	公共模块功能	19

6.3.3.	功能概述	20

6.3.4.	字典配置要求	20

6.3.5.	检验信息输入要求	21

6.3.6.	项目结果输入要求	21

6.3.7.	数据处理功能要求	22

6.3.8.	查询统计要求	22

6.3.9.	打印报表模块要求	22

7.	重点技术和处理流程分析	23

7.1.	业务流程的切合度	23

7.2.	联机易于实施	23

7.3.	优化用户操作	23

7.4.	数据接口的使用	24

7.4.1.	仪器接口	24

7.4.2.	HIS接口	24

7.5.	打印模块	24

项目背景

随着国家医疗体制改革的不断深化，卫生行政部门对各级医院的监管要求不断加大，各级医院管理更加复杂和困难，科学性要求越来越高，各级医院信息化的建设日益显现出其重要性，各级医院也只有加强信息化建设才能适应变革和发展。县（市、区）辖区内各各级医院普遍都有自己的医院信息管理系统，但由于实施时间不一、开发厂商不一、建设水平不一制约了县（市、区）整个卫生系统信息化建设水平的提升。经过深入调研、反复论证、详细研究决定县（市、区）将建设区域实验室信息管理系统，替换各级医院现有实验室信息系统。最终实现在区域内实现检验数据集中管理和共享，通过对质量控制的管理，实现区域内检验结果的互认，为区域医疗提供临床实验室信息服务。

系统总体概述

区域实验室信息管理系统（LIMS）是提供一个区域内所有临床实验室相互协调并完成日常检验工作，在区域内实现检验数据集中管理和共享，通过对质量控制的管理，最终实现区域内检验结果的互认，为区域医疗提供临床实验室信息服务的应用程序平台。它必须满足实验室日常的标本处理入库、仪器联机、检验结果处理、报告打印、报告发布、检验信息统计、区域信息共享等工作。重点支持实现仪器联机、仪器结果处理、报告打印发布等。

软件标识

软件全称：实验室信息管理系统

软件简称：LIMS

版本号：6.0

软件描述

系统属性

实验室信息管理系统是提供对患者临床信息的规范管理和记录、审核、发布等，确保患者信息的完整性和准确性，对临床患者信息进行的统一管理，它必须满足临床日常的患者报告的输入、报告查询、报告的复制、报告的审核等工作。

1.技术先进性可行

系统采用先进的技术体系结构，保证在使用期间体系结构不会落后。另外，本系统与其他软、硬件产品或第三方产品的选择上，要能支持主流的成熟产品，以保证系统安全、可靠地运行。支持集成平台、条形码等各种技术手段。

实验室信息管理系统支持全院检验科室业务流程及功能需求。

2.系统安全性

检验报告是医院最为关键的临床数据信息之一，系统能采取全方位防范措施，以保证数据安全。在各个环节上有相应的安全措施来保障，这些措施主要包括：系统访问控制、网络通信安全、系统日志纪录、数据备份与恢复等。

考虑到医院将来的发展，系统设计在技术上应保证本系统平台能够在区域卫生信息平台上的安全与稳定。

新系统需与医院现有信息系统无缝连接，不能影响医院现有系统的使用，必须保证现有系统的数据安全。新系统与医院HIS应有明确的系统边界，基础字典（如科室、人员、价表等）由HIS提供。

软件公司需详细说明软件支持的操作系统、数据库及网络拓扑结构。

3.系统开放性

系统要采用标准的平台、技术和结构，使其易于与其它系统进行信息交换。有定义规范的数据接口，以实现系统与其它系统互连互通以及互操作。新系统需符合国际、国内相关标准。

4.系统运行稳定可靠性

系统作为医院信息化系统中的关键业务系统之一，系统的稳定性和可靠性将关系到整个医院医疗服务工作，因此系统必须支持在高并发大数据量情况下的运行效率和和稳定性。

5.系统易用性

系统具有良好的用户界面，易学易用。还在功能、业务流程上具有易操作性。系统提供操作手册、在线帮助，功能键的安排较符合使用人员习惯，数据能够以清单、表格、图形等形式显示、打印。

检查报告提供模板及修改痕迹功能，方面医技医生的报告编写与审核。

提供病人自助式报告打印终端。

网上自助、预约服务要适应不同人群、不同互联网终端（PC、移动触摸屏）的操作。

6.可维护性、可升级性

系统采用结构化、层次化设计结构，使系统易于维护和升级，系统采用模块化设计，并保证各版本之间具有良好的兼容性，不会因为系统中某些模块的改变而影响整个系统的正常运行。系统软件尽可能做到“零”维护，同时实现简便易操作的远程维护。

可在系统基础上扩充子系统，并实现各子系统之间的无缝集成，以满足医院未来发展的要求。

7.规范化

系统支持卫生部、电子病历及功能规范等，支持DICOM标准及IHE规范、ICD10等国际标准。

8.平台化与自主开发功能

系统支持医院信息集成平台，采用平台化开发模式或者支持其他自主开发，可以由医院在平台上做二次开发，并方便的挂接到现有系统。

开发背景

通过建立区域临检中心，实现跨机构标本流转，实现各医疗机构间业务协同，实现社区医院检验水平达到二三级医院水平，是患者在社区医院检验后能获得二三级医院检验标准。在整个流程中，社区医院通过采集患者标本、登记患者信息，将患者信息上传至区域数据中心，并将标本通过标本运送物流中心运送到区域内临检中心；临检中心通过数据中心下载相对应患者信息，将患者标本上机检测，并将患者检测好的报告上传至数据中心；社区医院下载报告并打印于患者。利用网络信息技术，促进城市医院与社区卫生服务机构的合作的工作目标，是全国医疗改革的重点工作之一。

通过建立区域检验数据中心，实现各医疗机构检验数据的集中管理，并且实现各医疗机构之间的报告调阅共享，减少了患者在本地区的重复检验，减轻了患者的经济负担。只需在一家医疗机构检验获得报告，可以在整个区域内共享调阅，充分利用资源，方便居民就医诊断，真正做到有利于民。

软件功能需求

1.区域检验数据中心系统建设

通过建立区域检验数据中心，实现各医疗机构检验数据的集中管理，并且实现各医疗机构之间的报告调阅共享，减少了患者在本地区的重复检验，减轻了患者的经济负担。只需在一家医疗机构检验获得报告，可以在整个区域内共享调阅，充分利用资源，方便居民就医诊断，真正做到有利于民。

通过建立区域检验数据中心，实现跨机构标本流转，实现各医疗机构间业务协同，实现社区医院检验水平达到二三级医院水平，是患者在社区医院检验后能获得二三级医院检验标准。

2.检验诊断中心系统改造

在区中心医院现有检验系统的基础上进行升级改造，实现检验数据的远程调阅，报告生成等功能，并能够同区检验数据中心平台实现对接，遇到有些疑难问题，可通过区检验数据中心平台与其他二三级医院联动会诊。

临床检验信息模块需要提供对患者临床信息的规范管理和记录、审核、发布等，确保患者信息的完整性和准确性，对临床患者信息进行的统一管理，它必须满足临床日常的患者报告的输入、报告查询、报告的复制、报告的审核等工作。

标本流转条码管理模块是检验科对病人进行标本采集，标本签收，然后标本入库到相应的仪器，并到仪器上对标本进行检验，当仪器做出检验的结果后，会将数据以自动或手动的方式传输给与之相连接的检验电脑，并且该数据需要被保存，让检验科室操作人员在报告界面能看到检验的结果，完成报告输入的过程。能保证软件的稳定性和准确性。

临床互动平台模块需要实行临床危急值分级管理，保证临床及时、准确、全面地获得检验危急值信息，缩短了危急值通知的时间、扩大了通知范围，保障患者安全。包括危急值通知、检验科危急值确认反馈和危急样本提示等功能。

LIS接口与集成设计中包括与仪器的接口、与HIS的接口、与CIS的接口、与体检系统的接口，以及其他系统的接口，完成病人信息登记、病人收费、报告发布（回传）等功能。

LIS与HIS系统联接：检验申请，快速的化验单生成模块，只需要输入唯一标志病人的信息，然后输入医生的检验医嘱，确认后系统自动将该电子化检验申请单通知相关的检验科室。

仪器数据接收：实时数据接收，安全可靠，先进的处理方式和成熟的经验，保证原始数据的完整性和可靠性。

科室结果审核：系统对检验结果的自动核对，结果严重超界报警，避免人为的失误给医院带来的损失。

科室结果查询：可以按病历号或病人其他信息，查询病人结果和历史记录，协助医师可以对病人的病情做出准确的诊断。

社区医院端LIS应用

1.常规设备联机

联机仪器（双工仪器勾上双工标志即可）：设置仪器基本信息，可以添加新的仪器，对仪器各种如名称，购买时间，价格等基本配置信息录入。

仪器项目：针对不同仪器设置不同的项目，并对项目进行各自参数设置等。

仪器属性：对仪器的一些辅助属性设置，使得系统功能更加完善。

仪器列表对应收费项目：标在仪器列表对应收费项目中设置了每台仪器对应的项目，在报告输入中就可以通过条码单号调用病人收费信息。

仪器接口：仪器管理器（Instrument Manager）实现各类设备仪器与信息系统的信息通讯，单向数据采集、仪器控制、双向Worklist通讯等辅助仪器实现自动化，从而降低人为干预程度减少出错进一步提高工作效率。

负载均衡，针对实验室中多台功能一致的设备，系统可以自定义规则实现急诊样本及常规样本测试的负载均衡，持续调整各设备间的测试任务。

数据安全，系统在进行实时数据通讯的同时出于对安全性、可靠性考虑自动进行仪器原始数据备份。

（1）数据采集

（2）双向控制

通过双向通讯控制系统实现仪器与检验申请之间的双向互动，即系统根据检验申请产生检测工作单（Worklist），通讯系统通过标准协议ASTM等与仪器进行通讯，实现上传测试任务，接收检测结果，同时可根据设定规则对不满意结果进行自动重复检测。

<1>杯架号双向控制

针对某些仪器未配置条码模块或不具备条码功能，可以通过杯架号方式定位进行双向控制。

工作流程：

样本入库系统生成样本号和相应杯架号-->放置样本到相应杯架号-->上机测试

<2>条形码双向控制

实验室很多大型自动化仪器本身配置有条形码阅读设备，可以进行试管条码识别。系统可以根据条形码进行Worklist上传和Result的下载工作。

工作流程：

样本入库生成样本号（可选）-->放置样本到测试架（位置随意）-->上机测试

<3>酶标仪双向控制

酶标仪通常可进行双向通讯控制，实现通过E-LIMS控制酶标仪的进盘、测试、退盘等操作。

只需在酶标控制系统上点击一个按钮即可完成标本的测试和数据接收，然后系统会根据预定义模版进行相应的计算转换，最后将结果导入E-LIMS完成报告合并生成。

工作流程：

选择酶标模版-->点击测试-->数据审核转换

报告审核：参照IHE实验室技术架构，标本检测结束后检验技师首先进行技术审核，结合仪器质控状态等信息做出初步审核；技术审核通过后由临床经验较丰富的主管技师进行临床审核，结合该病人临床诊断、历史检测数据等信息作出最终审核，可以根据检验报告情况给予一定的临床建议。

报告发布：报告审核结束后，通过批量或逐份将完成报告的电子版本发布到临床。

报告回收：发布过的数据发现结果不对，或有疑问，先要将数据回收回来才可以修改，回收后要取消已发布状态。

2.检验结果处理模块

手工输入：系统支持单个项目及组合项目的批量录入。

批量输入：系统支持单个项目、多个项目及批量不连续样本号录入，类似WORD的分页打印方式直观地录入批量不连续样本号即可，无需多次录入。

仪器输入：仪器做出结果后，通过接口，自动传输到报告输入界面，系统通过设置进行支持。

3.检验标本登记及收费管理

自动下载病人信息执行医嘱：支持通过申请单号（条码号）、病员号、卡号等多种方式从HIS系统自动获取病人基本信息、检验项目并对普通门诊病人执行处方确认、预缴金病人执行预缴金扣除、银联病人自动转账、住院病人自动计费等功能。

收费项目：

<1>设置检验科室对应的收费项目信息且对其信息进新增、修改及删除等处理。

<2>增加收费项目条码标志，即设置哪些收费项目走条码流程。

<3>增加收费项目急诊标志。

<4>对收费项目进行停用处理。

收费项目对应检验项目：在仪器属性设置中有一个扩展属性，审核时通过收费项目验证报告项目，如果该仪器设置了这个属性，那么在病人报告中如果有设置了对应检验项目的收费项目时，病人报告如果要审核，病人的检验项目没有全部做完，则会弹出提示信息，要求添加备注项后才能审核，而且还要添加送检医生。

4.查询统计

工作量统计：按检验项目、送检单位、病人类别、检验仪器等条件统计一段时间内所做项目总数。并可根据用户需求定制特殊统计报表。

报告查询：生提供报告统一查询界面，可以通过报告类型，仪器，日期，样本等病人的信息去查询病人的报告。

打印情况：查看在设定日期时间，设定仪器的报告打印情况和发布情况。

财务统计：按检验日期，检验小组统计一段时间各检验小组的收费项目总和以及收费明细，供检验科科室内部考核奖金发放。

项目分析：统计某台仪器在一段时间内某批样本所选项目的均值及标准差。

趋势分析：主要是对某个病人的化验结果以图形的形式进行趋势分析。

显示超限病人：显示病人的超限比较结果集，比较距执行日期最近一次的结果，并能通过显示的内容查询到该化验单，可以比较单个项目也可以比较组合项目。

浮动均值分析：选取某一范围之内的某一个项目的结果集，按照顺序从项目结果集中每次取20个样本结果计算出其平均值，最后形成的有序平均值即是浮动均值的分析值。

项目平均值：统计出某一天及某一段时间内的项目的平均值。

全天数据分析：统计某一段时间内，一段样本号范围内，一个项目或一个组合项目的结果。

项目超值统计：统计某一段时间内，一段工作单号范围内，某些条件下，一个项目或多个项目满足某些条件下的结果。

5.报告发布及回收管理

报告发布：病人的检验信息报告，通过检验科发送到临床，供临床调阅。

报告回收：对于发布错误的报告进行回收，撤销临床的调阅，重新出报告。

Web查询：在临床调阅检验发布的病人报告信息。

6.门急诊检验条码管理

门急诊标本采集：医院检验科（护士、采血中心）根据医生的检验申请进行标本采集。

条码分组字典：设置条码分组信息，根据设置的条码分组信息生成对应条码生成规则及捆绑规则。

条码分组对应收费项目：对各条码分组设置能绑定的收费项目。

7.住院检验条码管理

住院标本采集：病区护士根据医生的检验申请进行标本采集，医生开完电子申请单，护士审核执行然后根据条码规则打印条码，在合适的时间进行标本采集。

条码分组字典：设置条码分组信息，根据设置的条码分组信息生成对应条码生成规则及捆绑规则。

条码分组对应收费项目：对各条码分组设置能绑定的收费项目。

标本签收：标本送至实验室后，实验室专业人员接收标本，通过LIS系统逐一扫描标本条码并验证标本情况及相应申请信息，针对不合格标本（溶血、破损、无效申请、超过检测时限等）则当场退回，在LIS中登记退回原因并打印退回标本清单，系统自动将不合格标本信息通知到相应的窗口。

标本入库：生化、自动免疫仪器等标本通常无须特殊处理即可上机测试，系统提供便捷的批量入库功能。

标本排号：对标本进行排号分类处理，方便进行分批测试。

8危急值管理

对于医院检验科来说，其顾客就是临床和和病人，检验科的工作重点是直接为临床诊断和治疗服务的，出现危急结果，第一时间通知临床，并且管理出现危急值的情况汇总管理，增加检验科的危急值管理水平，因此，科室的每一项工作，制定的每一项措施，甚至于科室的布局与设计都应适用于临床和病人，工作的宗旨是一切为了临床，服务于临床；一切为了病人，服务于病人。临床和病人的评价是衡量科室工作好坏的唯一标准，做到临床和病人满意是我们工作的基本要求和唯一目的。

9临床危急值提醒

危急值报警：检测报告出现危急值时，LIS系统自动生成危急值提示信息并提示操作员进行危急值处理，系统将危急值处理记录实时通知到各医院临床，临床做出回应后更新整个危急值处理过程完毕。

<1>实时提醒

测试出现危急值时系统自动给出报警提示（文字提示、声音提示），不局限于当前样本号的提示。

<2>处理记录

危急值出现后，系统提供发布危急值通知到临床工作站的功能，同时记录通知人、被通知人、发生时间等信息。

<3>临床通知

临床工作站收到危急值通知时自动执行提醒功能，系统弹出提示窗体同时触发报警提示，需要输入相应处理信息后关闭提醒并记录操作人、处理信息通知实验室。

区域LIS中心端

1.LIS区域中心平台应用

报告查询：根据过滤条件查询相关平台报告功能。

标本跟踪：用于对标本跟踪界面的过滤条件复位至初始状态。

2.LIS标本流转管理平台应用

标本上传及报告下载：社区卫生院首先通过对患者标本进行采集和条码的绑定，然后社区卫生院进行标本的签收和入库后。然后使用标本上传模块直接上传，通过社区卫生院端前置机患者的标本信息数据上传于中心端数据交换平台。

外送标本签收与发布：物流车送到检验中心医院后，检验科通过扫描条码对标本接收的确认，并将中心端数据交换平台中的社区医院患者的标本信息进行下载，然后对患者标本信息的分类、上机检测。

检验中心医院对入库的患者标本信息进行检测后，审核确认完成后进行发布报告，并将报告的信息数据通过医院端前置机上传到中心端数据交换平台。

用户特点

本系统的上线会与原有工作流程和工作习惯产生一定冲突，影响相应科室的工作量分配，因此对于系统的上线和使用需要领导的大力支持，才能使软件产品成功部署，充分发挥其功能和相应效应。

系统管理员和维护人员：应属于计算机专业人员，文化程度高，对数据库熟悉，能胜任系统管理工作。

领导：对使用这个系统有很大的支持度，对计算机辅助工作有一定的了解。

操作人员：对计算机能熟练使用。

系统设计目标

1.检验数据存储中心实现云端部署，在数据库部署上，可视区域临床实验室中的业务量规模实现多家临床实验室数据存在一个或多个数据库中。

2.区域内所有临床实验室都通过WEB登录到LIMS中进行日常的检验工作，业务数据由检验数据处理中心实时处理。

3.LIMS需与本公司的现有区域医疗信息系统实现病人信息、报告信息等信息交互，接口通信方式采用HL7标准。

4.为减轻实施部署压力，联机程序云端处理必须实现检验联机云端可调试，结果数据由云端入库。

5.区域内可实现检验信息交互共享。

功能目标

1.为各级医院的检验科室统一设计套简单易用的检验信息系统，该系统具备针对性和实用性。

2.要求同一区域内的所有各级医院的检验科室都通过WEB登录到LIMS应用程序中进行日常的检验工作，检验数据由检验数据处理中心实时处理。

3.要求开发与本公司的现有区域医疗信息系统的接口，接口主要实现病人信息、收费信息确认、报告信息发布等。

4.按ISO15189流程要求，LIMS实现检验标本的排号入库、仪器结果接收、检验结果处理、报告审核、报告打印、报告发布等功能。

5.充分考虑区域内各级医院的检验科室点多面广的特点，在数据上按基础检验配置数据统一、业务数据分开的原则实现。

6.预留条码流程、质控流程设计接口，便于后续功能扩展。

7.对于每一个被检验的病人能够记录病人的检验基本信息，即指病人检验单的主信息的纪录。

8.对于每一个被检验的病人能够记录所有检验项目的结果，项目结果的输入可以跨越任何日期（对于已发布报告、已打印报告等类型的报告出外）。

9.对于所有已完成检验（已审核的报告单）的病人，需要能够打印规范或特殊的检验报告单，即能够支持多种打印格式和多种打印样式的报告单。

10.对于所有已登记的病人，无论是已完成检验（已审核、已打印）、未完成检验（检验项目未做）、正在检验（项目已做，未审核）都需作为查询病人检验记录的范围，查询的已完成的报告能够直接打印。

11.系统采用高标准框架设计, 各家检验室按标准功能模块使用，部分医院可根据具体实际情况选择增加部分特殊功能模块。

12.系统需增强关键模块的可操作性、统一界面的表现和操作风格、易安装、易实施、易维护性、增强程序灵活性、优化系统的业务流程。

性能目标

1.系统要求

（1）CPU  2G MHz以上。

（2）内存2G以上。

（3）硬盘40G以上。

（4）WindowsXP以上操作系统。

（5）谷歌浏览器56.0及以上版本。

2.性能目标

（1）常规键盘、鼠标的操作响应时间不超过0.5秒。

（2）对于数据库的单条数据存取的操作响应不超过1秒。

（3）操作上要高度简便，能够使用鼠标或快捷键等完成主要操作流程。

（4）对于普通查询来说，查询速度基本上在每一千条数据花费10秒的比例范围内。

（5）对于普通统计来说，统计速度基本上在每一千条数据花费15秒的比例范围内。

（6）用户数100，并发数20-50，相应时间<=3秒

其它目标

1.扩充性

本系统须采用模块化设计，并以医学实验室的IS015189作为业务要求标准，系统须兼容过去，满足现在，又能够应对未来科室发展要求，做到轻松添加任何模块。

2.开发流程

符合ISO的开发流程，各阶段的开发流程都必须符合规范，并提供相关的开发文档。

业务流程分析

手工输入

区域内实验室处理

检验信息输入

（输入病人的信息、样本等信息）

项目结果输入

（输入检验项目的结果信息）

查询统计

（查询病人报告单、专业统计分析）

处理数据

（数据的备份、数据的备份与查询）

打印

（打印报告单、总汇表、统计报表）

字典配置

（检验项目等基本信息及系统配置信息）

报告审核

（审核报告、计算项目、项目转义）

HIS

HIS数据接口(PInterface.WebService)

数据通讯接口(Web.Online)

检验仪器

数据库

各类报表

动态报表处理

(FineReport)

数据流程分析

系统框架设计总体原则

本系统的将采用BS架构的FLEX RIA开发框架，前台框架是基于Flex4开发，使用Flex WebService组件与后台交互。客户端部署基于浏览器。具体说明如下。

系统架构设计总体原则

系统结构图

系统主框架

功能页面模块1

功能页面模块n

公共模块

1.公共模块：向外提供服务，包括数据交互格式、数据通信方式、主程序与业务模块通信、基础模块（用户管理、模块管理、菜单管理、部门管理、角色管理、工具栏管理）等。

2.系统主框架：为系统的主程序，它完成常用功能，如登录、权限控制、菜单显示控制、邮件功能等。它能够动态的挂接不同的功能页面，部分与IE非常相似，能完成页面间的跳转（如在公共模块中提供跳转函数LinkToPage(‘功能页面.swf’,’参数’)）。

3.功能页面模块：实现页面的创建与显示，必须包含两个初始化和释放两个函数。它的模块数量是随着系统功能的增加而不断的增加的。

系统需实现的部署存储架构

1.各医院或机构与网站数据库中心架构

（1）根据区域内医疗机构的业务量的大小，实现一个或多个应用的部署。

（2）这样部署的目的是实现负载均衡，上图为最大化的负载均衡部署。

2.支持该架构的系统要求说明

（1）各用户终端，通过访问统一的Web站点登录页面。

（2）登记页面包含配置的医院或机构列表（每一个医院或机构对应一个URL地址）、用户名输入框、密码输入框和登录按钮。

（3）登录页面选择各自终端所属的医院或区域机构。

（4）输入用户名密码登录验证。

（5）验证成功，显示所选对应URL网站（此前用户权限内可操作控制页面）。

（6）验证失败，返回错误信息。

系统需实现的功能目标

系统主框架功功能

1.系统采用IE浏览器加载，能屏蔽掉IE自身的工具栏，所有外挂模块采用页面的形式嵌入到框架中，整体功能可以参照现有医技框架（TechMain.exe）。

2.系统菜单动态挂接，框架支持挂接Swf模块的同时，还需支持在框架中嵌入其他BS的应用页面的功能，如框架可以支持嵌入Aspx页面、Jsp页面，ActiveX等应用，目的是实现不用的应用集成，真正实现用户操作的一致性，例如如果在医院建立了内部网站，可直接通过我们的框架中，挂一个菜单，菜单中写入连接，根据提供的连接自动跳转访问该网站的页面。

3.框架需要支持区域化的多个医疗机构的应用，实现统一用户管理，区域化的系统，在数据库部署上，可根据区域临床实验室中的业务量规模实现多家临床实验室数据存在一个或多个数据库中在数据存储上，因此框架的登录需要满足这种部署结构，实现自动跳转到相应的数据库连接中。

4.框架要区分子系统，实现权限的统一管理，所有子系统的权限管理由主框架来管理。

5.实现仪器的统一管理，医技模块中包含有仪器的和无仪器的模块，用户选择仪器后，需要记录下全局仪器，框架中各模块都等方便获取此全局仪器。

6.信息通知和消息提醒两种功能，主框架提供信息通知和消息提醒功能，各子系统可依据业务需要自行调用，例如，信息通知功能，医院在向各客户端发出的信息公告通知，用户登录后自动显示这些通知。消息提醒功能，如仪器设备在，传输结果中时，发现异常值后发布消息，用户界面中的右下角可及时弹出类似通信软件（如QQ）的消息提醒，当用户点击消息时，可自动跳转到对应的业务模块，显示具体的详细信息。

6.周全的日志管理，记载用户的重要操作记录，系统出错日志等，还包括了日志查看功能、日志清除功能等。

7.支持页面模块跳转功能，页面模块通过调用LinkToPage函数，激发主框架装载指定的医技页面模块，或任何其他链接。当装载医技页面时，可传递参数，该参数为字符串形式，参数的具体含义由被调用页面解释执行，参数所代表的各单元由“\n”分开。

8.系统参数设置功能统一管理，但必须有子系统代码区分，也有公共的设置。客户端访问这些参数设置时通过统一的函数访问：GetSettings(‘系统代码’,’设置名’)。另外设置包括后台统一设置，也包括客户个性设置，这必须区分开来。

9.需提供公共信息，便于各个业务模块的获取，如当前的登录的医疗机构、用户、用户的所属部门、当前登录客户端的计算机名、网卡地址等，更为具体要求参照《医技框架开发规范与说明》中的IBaseInfo部分。

公共模块功能

1.数据库连接服务：WebService组件与后台交互，尽量做到数据操作与数据库的连接无关，实现系统的灵活性。

2.数据操作的公共函数：在WebService端必须封装统一操作数据的方式函数，不需各自的子业务的WebService自行创建如Query,Table,Storeprocedure等类去访问，需提供类似原医技公共模块（Command.dll）中的OpenSql和ExecSql的功能。

3.常用的公用函数，具体要求参照《医技框架开发规范与说明》中的ICommon部分。

4.提供系统的状态和属性信息，具体要求参照《医技框架开发规范与说明》中的IBaseInfo部分。

5.为了保证系统的安全性，判断客户端要求执行的SQL语句是否包括了Update、Delete语句，如果包括了以上语句，则自动执行日志记录和数据的备份操作。

功能概述

检验科接收到病人的检验的申请（申请中含有需要检验的样本，如是做验血或是验尿等，另外还有要做检验的项目如血常规、尿常规等），医生根据申请单开始做样本的检验（检验时间一般在24小时可得到结果），根据检验的手段不同大致可分为两种：手工检验和仪器检验。手工检验主要通过检验医生对样本的观察（目测或显微镜下观察）从而得到检验项目的结果；仪器检验则是通过医学检验仪器对病人的样本进行检验，项目的检验结果由仪器测得。当检验医生得到病人的检验结果后，一般需要对该结果做审核确认，审核确认的具体工作是要保证病人此次检验结果的正确性，因为结果很有可能受到仪器和人为各种因素造成误差或错误，检验医生必须纠正误差或错误，然后才能将最终的检验报告单打印并发到病人的手中，从而完成了检验报告的工作。

而在检验科室内部则经常要对医院病人的检验结果做分析、统计、查询等工作，其主要体现在对病人的检验项目结果做趋势的分析，以提供临床的治疗依据；查询病人历史的检验报告单；检验科各部门的工作量统计等等。另外，检验科还需将每个病人的检验结果进行存档备查。

字典配置要求

1.必要信息的配置，如联机仪器配置、基本项目配置、组合项目配置、仪器项目配置、计算公式配置、审核条件配置、特殊参考配置、结果转义配置、仪器权限配置、仪器属性设置。

2.辅助的信息配置，如：检验类别、标本种类、病人特征、病人类型、临床诊断、标本说明、备注信息、收费类别。

3.配置界面要求简洁统一，操作要求方便统一。

4.所有的字典配置信息都能提供导出或打印功能。

检验信息输入要求

1.支持标本病人列表，既支持从HIS获取病人基本信息，又支持自行输入病人基本信息。

2.报告单信息以报告日期为基准，取HIS中的医嘱信息也以报告日期为准，先要确定报告日期，才能根据日期取出相应的医嘱。

3.报告的检验编号以报告日期和仪器为准，每天都根据仪器的不同从1开始重复使用，进入报告输入界面时，编号停在最大编号加1上，仪器的检验编号不一样，不同仪器的编号可以重复。

4.输入界面以仪器为基准，即当前界面下操作的报告单都属于当前的仪器，当切换仪器时，报告输入界面将自动刷新,切换仪器、切换样本时需加Flex特效处理。

5.其他功能参考现有LIS50报告输入模块的病人信息录入部分的功能要求。

项目结果输入要求

1.一个病人的报告可以对应多个项目结果。

2.检验项目输入时根据仪器类型的不同而有不同的限制，如：当前仪器为生化类仪器时，那么可输入的检验项目只能是生化类的项。另外，项目的显示顺序要根据项目设置的顺序而定。

3.项目必须提供显示参考上下限值的范围，主要用途是提供项目检验结果的参考。

4.输入项目必须提供多种快捷的方式，如要支持组合项目的输入，即输入一个组合项目（预先设定）的代码，系统将自动增加具体的检验项目，要支持项目输入选择对话框，并且能够直接在项目输入选择对话框中键入字符锁定要输入的项目。

5.输入结果时要提供针对字符或阴阳型结果的快捷输入方式，其要求类似于输入项目时须提供的项目输入选择对话框。

6.要求提供对项目的删除修改等操作。

7.对于数值型项目，当项目的值不在参考范围内时，项目值的显示颜色要求根据用户设定的偏高、偏低的颜色显示。

8.输入项目保存后，要根据用户设定的转义项目将项目的值转换成设定的值，数据库中既要保存原先的值，也要保存转义后的值。

9.输入项目保存后，要根据用户设定的计算项目公式将计算出的新项目一同保存，如果新计算出的项目是转义项目，那么再做转义。

数据处理功能要求

1.支持HIS全院接口，如收费、数据上传、数据发布等功能。

2.参考并改进LIS50关于报告输入和报告审核的处理方式，本次区域LIS将两个模块功能合并为一个模块。

3.能够对一张或多张报告做审核操作，审核后的报告要有标志区分。

4.报告审核时，可对报告中的项目进行增加、删除、修改操作。

5.没有通过审核的报告要根据设定的审核条件提示显示未通过理由。

6.要提供电脑自动审核和人工选取报告审核两种模式进行审核操作。

7.审核时，要提供（显示）病人的最近五次相同项目的检验结果提供检验医生参考。

8.审核界面中要提供项目的参考范围值以便操作人员对病人的项目结果值做出高低的判断。

9.对于数值型项目，当项目的值不在参考范围内时，项目值的显示颜色要求根据用户设定的偏高、偏低的颜色显示。

10.输入项目保存后，要根据用户设定的转义项目将项目的值转换成设定的值，数据库中既要保存原先的值，也要保存转义后的值。

11.输入项目保存后，要根据用户设定的计算项目公式将计算出的新项目一同保存，如果新计算出的项目是转义项目，那么再做转义。

12.能够保存用户针对审核情况所纪录的相关信息,其他具体功能参考现有LIS50中的报告输入与报告审核模块功能。

查询统计要求

1.能够根据多种条件对病人检验信息进行查询，对查询到的病人报告能够调出报告输入界面进行编辑，并提供打印功能，即报告单打印。

2.对于用户自定义报表，使用FineReport统一处理。

打印报表模块要求

1.系统统一使用报表工具FineReport处理。

2.打印报告时以报告日期为准，如打印某天的报告，则指报告日期。

3.报告单打印功能包括单个打印和连续打印。

4.提供汇总表打印。

5.每一仪器对应一个打印动态库和打印格式，动态库和格式可配置。报告单打印需根据仪器所配置的动态库和格式来打印，从而实现灵活的打印配置，便于报告单打印的维护。

6.对于统计的报表，要能够实现复杂和特殊的格式。

重点技术和处理流程分析

本次区域实验室信息管理系统的开发主要针对县（市、区）的各级医院的LIS应用开发，因此开发过程我们需要着重注意以下几个方面：业务流程的切合度、联机易于实施、优化用户操作、数据接口的使用、打印接口。下文将对各个方面进行详细分析并提出处理要求。

业务流程的切合度

提供统一标准、简易的系统操作流程,所以要注意一下几个方面。

1.基本数据、业务数据划分清晰，主要考虑以区为单位的多家医疗机构并行应用，在数据结构设计上保持统一性的同时，留有一定的灵活性，以便应对某家医疗单的特殊需要等。

2.主要功能针对日常检验业务,检验处理流程必须统一、易于操作。

联机易于实施

1.标准化现有联机工作流程，尽量做到不用跑用户现场，完成联机工作。

2.设计web端联机调试机制，便于联机的远程查错调试处理。

3.优化现有联机程序，实现可远程升级联机驱动。

优化用户操作

根据实验室的报告输入量多、操作简单快捷的特点。而我们当采用的是web模式开发的BS程序，在操作上应尽量保持与公司原有的CS程序的操作方便性，因此本次开发将着重考虑以上几个方面的操作优化问题，具体要求如下：

1.业务流程中的主要操作可支持快捷键，如保存、打印等。

2.快捷键的使用必须统一，统一功能性质的快捷键必须采用相同的快捷键。

3.尽量实现能单一的使用键盘或鼠标完成一个业务操作，比如登记的时候能够完全用键盘能完成，分诊的时候能完全用鼠标完成。极力避免为完成一个业务操作而必须同时（或切换）使用键盘和鼠标的情况。

4.优化信息的输入方式，特殊符号的输入可以自定义，界面的大小控制在合适的范围内，凡是有文字输入的地方都可支持输入法使用，输入时能支持联想输入。

5.尽量保持原有LIS50的报告输入的操作处理效率。

数据接口的使用

仪器接口

由于之前联机仪器模块包含两方面功能：仪器数据通信处理和仪器数据入库，本次要求客户端的联机模块进行适合于区域化，远程web处理和存储方式的改造，数据通信处理依然保留在本地客户端，但是数据处理入库交由远端web完成，同时需要上传完整的通信记录信息文件。

HIS接口

HIS接口采用HL7通信标准开发，具体功能规定如下：

1.是否调用接口要有开关设置。

2.接口函数既定的情况下，做到不修改程序。

3.接口中提供医疗结构的用户、部门等基本信息。

4.接口中提供读取病人基本信息的功能。

5.接口中提供收费的功能。

6.接口中提供收费的配置功能。

7.接口中提供数据发布及上传的功能。

打印模块

打印模块的主要要求能实现检验报告打印和统计分析的打印功能，我们采用第三方报表工具（FineReport），在此作重点说明：

1.稳定成熟，功能强大，它提供灵活的打印设置，设置要包括纸张大小、打印张数等，报表设计与ReportBulder报表设计功能差不多，能快速入手，应用简单。

2.在展现方式以HTML形式的报表工具，可以直接被Flex所调用，则使用更加方便，唯一不同的是，flex支持传查询条件语句给FineReport，而不可以直接将数据集传给FineReport，FineReport需要自己重新组织数据。

3.编辑报表模板需安装FineReport报表开发软件，不能在浏览器上直接编辑，需在报表浏览界面把当前报表模板下载到本地编辑再上传后直接查看。

4.此报表运行在Tomcat服务中的，需部署开启Tomcat服务，报表模板需放到Tomcat指定目录下才能运行，如果Tomcat与WEB项目在不同目录下，报表模板维护就比较麻烦，需人工去拷贝；但在WEB项目中可以直接加入Tomcat整个文件夹，这样就能实现在报表浏览界面直接下载和上传报表模板，维护安全。。

5.设计一个统一的打印模块或接口，所有需打印的地方（报告打印、查询统计结果）都可以调用该模块或接口。